**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЦВЕТИЋ”**

**Број: 59-2/2014**

**07. 03. 2014. године**

**34240 КНИЋ**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” број 124/2012), објављује се

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2014**

**за набавку уља за ложење – гасно уље екстра лако евро ЕЛ за**

**потребе грејања Предшколске установе “Цветић”**

У циљу јасније слике о добру које је предмет јавне набавке и лакшег начина формирања цена, Комисија за јавну набавку, у оквиру Техничке спецификације у конкурсној документацији **на страни 12 додаје следеће тачке:**

1. Предшколска установа “Цветић” у Книћу поседује три надземна резервоара укупног капацитета од 5700 литара, те је у вези с тим потребно да понуђач (испоручилац) обезбеди пумпу за истакање.
2. Раздаљина од места паркирања до резервоара наручиоца износи 7 метара.
3. Потребна дужина црева за истакање лож уља износи 8 метара.
4. Прва испорука лож уља би била у количини од 5700 литара, одмах по потписивању уговора са изабраним понуђачем (испоручиоцем), друга испорука би била, оквирно у септембру месецу у зависности од потрошене количине лож уља, односно расположивих капацитета резервоара, док би трећа испорука била крајем децембра месеца која би зависила од расположивих капацитета резервоара за лож уље. С обзиром да се ради о сукцесивној испоруци лож уља, у сваком конкретном захтеву изабраном понуђачу (испоручиоцу) биће наведена потребна количина лож уља, у зависности од временских прилика – потрошње лож уља и расположивих капацитета надземних резервоара Предшколске установе “Цветић” у Книћу, зато је и дата оквирна количина од 10.000 литара.

На страни 17 конкурсне документације у оквир**у Обрасца понуде брише се део који се односи на гарантни рок.**

На страни 20 конкурсне документације **Модела уговора брише се члан 10. који се односи на гарантни рок.**

**КОМИСИЈА**

**за спровођење поступка јавне набавке мале вредности**