**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦВЕТИЋ“ – КНИЋ**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА**

**Предшколској установи „Цветић“ за 2018. годину**

**ЈНМВ број 3/2018**

## Број из Плана набавки 1.3.1 – Санација објекта у Забојници

**Број 603/2018 СЕПТЕМБАР 2018**

**Конкурсна документација садржи укупно 56 страна**

 **1**

**С А Д Р Ж А Ј :**

1. **Прилог 1. - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ**
2. **Прилог 2. – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, НАЧИН, РОКОВИ, МЕСТО,**

 **ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА**

1. **Прилог 3. - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**
2. **Прилог 4. - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**
3. **Прилог 5 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**
4. **Прилог 6 – СПЕЦИФИКАЦИЈА, ОПИС И ПРЕДМЕР РАДОВА**
5. **Прилог 7 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**
6. **Прилог 8 – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**
7. **Прилог 9. – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**
8. **Прилог 10. – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА**
9. **Прилог 11. – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**
10. **Прилог 12. – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**
11. **Прилог 13. - МОДЕЛ УГОВОРА**
12. **Прилог 14. - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**
13. **Прилог 15. - ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**
14. **Прилог 16. - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**
15. **Прилог 17. – ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА**
16. **Прилог 18. - ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У**

 **ГАРАНТНОМ РОКУ**

1. **Прилог 19. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ**

 **2**

#### ПРИЛОГ 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**1. Подаци о наручиоцу:**

Наручилац: **РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦВЕТИЋ“ – КНИЋ**

Врста наручиоца: Предшколска установа - просвета.

|  |  |
| --- | --- |
| **Адреса наручиоца** | **34240 Кнић** |
| **Матични број** | **07410816** |
| **ПИБ** | **101611422** |
| **Назив банке** | **Управа за трезор** |
| **Текући рачун** | **840-414661-73** |
| **Шифра делатности** | **8891** |
| **Одговорно лице** | **Славица Савковић** |
| **Веб страница** | [**www.vrticknic.rs**](http://www.vrticknic.rs/) |
| **Е-mail:** |  **vrticcveticsekretar@gmail.com** |

**2. Врста поступка:**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3**. **Предмет набавке:**

Предмет јавне набавке је набавка радова.

**4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.**

**5. Рок за доношење одлуке о додели уговора.**

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

**6. Контакт:**

Лице за контакт: Радмила Чоловић, e-mail адреса vrticcveticsekretar@gmail.com, fax: 034/510-978

Радно време Наручиоца је од 07-15 сати радним данима ( понедељак – петак )

#### ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**1.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке**:

* Предмет јавне набавке је: Санација објекта у Забојници, и то завршни грађевински радови и радови на увођењу електричне инсталације.
* шифра из општег речника набавке: 45111000 – радови на рушењу, преправки и расчишћавању градилишта, 45262500 – зидарски радови, 45431000 – постављање плочица, 45421130 – уградња врата и прозора, 45442100 – бојадерски радови, 45310000 – радови на увођењу електричне инсталације, 45443000 – фасадни радови, 4545000 – остали радови.
1. **Јавна набавка није обликована по партијама.**
2. **Опис, спецификација и количине** дати су у Конкурсној документацији:

 Прилог **5 и 6** (Понуда и Опис и спецификација).

**4**. Критеријум за доделу уговора је: **најнижа понуђена цена**.

#### ПРИЛОГ 2 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, НАЧИН, РОКОВИ, МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“, брoj 86/15), и Одлуке брoj 496/2018 од 15.08.2018. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности брoj 3/18 ради склапања уговора о извођењу радова, Наручилац Предшколска установа „Цветић“ у Книћу, у поступку јавне набавке мале вредности број 3/18, позива понуђаче да поднесу писану понуду чији је предмет извођење радова.

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са Конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и Правилником, што доказује на начин дефинисан Конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да попуни, потпише и овери прилоге који су дати у Конкурсној документацији, јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним прилозима узети у разматрање.

Конкурсна документација се може преузети са Портала ЈН и са сајта Наручиоца: [www.vrticknic.rs](http://www.vrticknic.rs) или лично у просторијама Наручиоца, Кнић бб, 34240 Кнић, радним данима од 09-14 сати. Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, са назнаком „понуда-не отварај“, називом и бројем јавне набавке, поштом или лично, на адресу: Предшколкса установа “Цветић“ Кнић, 34240 Кнић до дана **20.09.2018. године до 12.00 часова**. На полеђини коверте се наводи назив, број телефона и адреса понуђача. Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана **20.09.2018. године у 13:00 часова** у просторијама Предшколске установе “Цветић“ у Книћу. Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, у писаној форми на адресу: Предшколска установа “Цветић“.,34240 Кнић, или на e-mail адресу: vrticcveticsekretar@gmail.com. Радно време Наручиоца је од 07:00 до 15:00 часова у петодневној недељи (понедељак – петак).

#### ПРИЛОГ 3 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

* 1. **ЈЕЗИК ПОНУДЕ**

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

#  САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама што доказује на начин дефинисан Конкурсном документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери прилоге који су дати у Конкурсној документацији. Испуњавање услова из члана 75. Закона о јавним набавкама је детаљније наведено у прилогу 4. Конкурсне документације.

Понуда треба да садржи све податке и прилоге дефинисане Конкурсном документацијом. Сви прилози морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико на прилогу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач а за групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем односно овлашћени члан групе понуђача је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем или подноси заједничку понуду са групом понуђача, дужан је да у свему примени одредбе члана 80. и 81. ЗЈН.

* Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, **обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%** и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза без обзира на број подизвођача.
* Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садрже податке о:

-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

-опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75.став 1 тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Наручилац може од понуђача, у писаној форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као неодговарајућа.

Наручилац задржава право провере достављених докумената тј. прилога од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неодговарајућа.

#### Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да, на позив Наручиоца, у року од 5 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, достави оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, у супротном његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.

**Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.**Трошкови припремања и подношења понуде регулишу се сходно одредбама члана 88.ЗЈН.

#  ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем, пре истека рока за подношење понуда. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком “Измена понуде” или “Повлачење понуде” за јавну набавку број 3/2018 – (назив пројекта), у

 .

#  ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке **парафира и овери печатом**.

 Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

-уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, **износ изражен словима сматраће се тачним;**

-уколико није тачан производ јединичне цене и количине, **јединична цена ће се** сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

#  ОЦЕНА ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неодговарајуће и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама ( члан 3. став 1. тачке 31.,32.и 33. ЗЈН).

#  ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора сагласно одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама.**

**Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.** Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

# 3.7. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

#  КРИТЕРИЈУМИ

Критеријум за оцењивање понуда је: **најнижа понуђена цена.** У случају понуда са истом ценом, предност ће имати понуђач са краћим роком за завршетак радова, а у случају да и тада не може да се изврши избор, избор ће се извршити жребом у присуству овлашћених представника понуђача са истим бројем бодова (иста цена одн. рок за завршетак радова). Жребање ће се извршити у присуствиу чланова комисије за ЈН, тако што ће се називи понуђача са истим бројем бодова исписати на појединачним папирима и запечатити у одвојеним необележеним ковертама које ће бити стављене у исту кутију, одакле ће бити извршено извлачење од стране лица које споразумно одређују присутни овлашћени представници понуђача. Понуђач чији је назив у коверти која је прво извучена и отворена, сматраће се изабраним понуђачем. О току жребања, спроведеном поступку и исходу жребања сачињава се записник.

# ВАЛУТА

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују **се искључиво у динарима.**

#  3.10. ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна тј. не може се мењати у току реализације уговора.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

#  3.11. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Наручилац обезбеђује плаћање у року до 45 дана по испостављању привремених ситуација, а остатак по окончаној ситуацији, с тим што окончана ситуација не може износити мање од 10% вредности понуде сачињеној на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина радова по уговореним позицијама, што се доказује овереним листовима грађевинске књиге потписаним и овереним од стране одговорног извођача радова и стручног надзора окончане ситуације. Плаћање по окончаној ситуацији ће се извршити у року до 45 дана по испостављању окончане ситуације.

# РОКОВИ\_

Понуђач је дужан да уговорну обавезу изврши **у року који не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана** од дана увођења у посао.

* 1. **СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен прилог изјаве у којој ће потврдити намеру да ће на дан примопредаје радова доставити Наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 3 (три) дана дужим од гарантног рока, копију картона депонованих потписа и фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке.

#  3.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, на адреси: Предшколкса установа “Цветић“, 34240 Кнић, са назнаком: **"**Питања за јавну набавку број 3/2018 или на e-mail адресу: vrticcveticsekretar@gmail.com Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

# РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

**Рок важења понуде је минимум 30 (тридесет) дана од дана јавног** отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као

неприхватљива.

# МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

# ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом Наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

#### Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за подношење захтева за заштиту права, у року утврђеном Законом.

**Обавештење о закљученом уговору објављује се на Порталу јавних набавки у законском року.**

* 1. **ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити захтев за заштиту права, сагласно члану 149. Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема Захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и **уколико је подносилац захтева указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.** После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење Захтева за заштиту права је **5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН.**

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара и достави доказ односно потврду о извршеној уплати таксе која треба да садржи и следеће елементе: број рачуна: 840-30678845-06; шифра плаћања 153 или 253; позив на број: број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха уплате: такса за ЗЗП, назив Наручиоца и број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се наћи на сајту Републичке комисије за заштиту права понуђача.

**ПРИЛОГ 4: УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**(** у складу са члaном 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

**А-** Обавезни услови понуђачима прописани ,чланом 75. ЗЈН и то:

1-Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

 Доказ: извод из регистра надлежног органа (Агенција за привредне регистре, осносно надлежног Привредног суда)

1. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

 Доказ:

- за **правно лице** као понуђаче:

Извод из казнене евиденције Основног суда, односно уверења Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, животне средине, примања или давања мита, преваре; Извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал )Вишег суда у Београду, као доказ да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе;

Уверења из казнене евиденције надлежне ПУ МУП за законског заступника, као

 доказ да законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан

 органозоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,

 кривична дела против животне средине, примања или давања мита и преваре.

Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

- за **предузетника** као понуђача:

Уверење из казнене евиденције надлежне ПУ МУП, као доказ да понуђач није

 осуђиван за неко од кривичних дела као члан органозоване криминалне групе, да није

 осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,

 примања или давања мита и преваре.

- за **физичко лице** као понуђача:

Уверење из казнене евиденције надлежне ПУ МУП, као доказ да понуђач није

 осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није

 осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,

 примања или давања мита и преваре.

1. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији,

 Доказ: Потврда органа пореске управе као и потврда надлежног органа локалне самоуправе о јавним дажбинама које се измирују на локалном нивоу;

1. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75. ст. 2. ЗЈН).

 Доказ: изјава која је саставни део Конкурсне документације **(прилог 7.)**

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

#### Б- Доказивање испуњености услова

 1- Докази из става „А“ , тачке 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;

1. Уколико се испуњеност услова доказује неовереним фотокопијама, Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора понуђач чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) наведне у тачкама 1-3. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.

#### Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа под условом да у том случају у својој понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 **У складу са члaном 77 став 4. ЗЈН Понуђач може испуњеност услова из става А доказати достављањем Изјаве (прилог 17.)**

 **А/1 – Додатни услови предвиђени чланом 76. ЗЈН и то:**

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 76. ЗЈН, односно ако располаже и:

**Неопходним финансијским, техничким и пословним капацитетом:**

- да је понуђач у претходној пословној години (2017) остварио приход од извођења радова за послове које нуди, већи од процењене вредности за те радове;

- да је понуђач у периоду од претходне три године до дана слања позива извршио радове који су предмет ове набавке или сличне радове.

**Неопходним кадровским капацитетом за ову врсту посла:**

 - радно ангажованог грађевинског инжењера или архитекту са лиценцом одговорног извођача радова, која у опису делатности има наведене радове на адаптацији.

**Додатне услове из члана 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем:**

 **- Копије личне лиценце одговорног извођача радова (број 310, 311, 410 или 411 и 450 за електроинсталације), који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци, уз које обавезно прилажу:**

 **- Важеће** **копије потврде Инжењерске коморе Србије**

 - **Доказ о радном ангажовању код понуђача.**

 **Б/1- Доказивање испуњености услова**

- Испуњеност додатних услова из става **А/1** понуђач доказује:

У складу са члaном 77. став 4. ЗЈН Понуђач може испуњеност услова из става А/1 доказати достављањем Изјаве (прилог 17).

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у тачки **А/1**, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач може доказивати достављањем **ИЗЈАВЕ** (*Образац/прилог 17. ове конкурсне документације*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76.ЗЈН дефинисане овом Конкурсном документацијом.

#### Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражити да достави копије захтеваних (наведених) доказа (А/1) о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву, и позвати првог следећег понуђача са ранг листе да достави потребне наведене доказе.

**ПРИЛОГ 5.**

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке број 3/18 чији је предмет набавка радова на санацији објекта у Забојници за потребе Предшколске установе “Цветић“ у Книћу, достављамо

# П О Н У Д У број \_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача: Седиште и адреса понуђача: : Матични број , ПИБ ,Текући рачун

1. да изведемо **радове ,** у траженом квалитету, према спецификацији из Конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

**а)** самостално **б)** са подизвођачем **ц)** заједничка понуда

**Напомена:** Заокружити једну од понуђених опција

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:** |  |
| **Укупна вредност ПДВ-а:** |  |
| **Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом** |  |
| Словима: |

1. Рок извођења радова: ( ) календарских дана, од дана увођења у посао (максималан рок је 30 календарских дана).
2. Гарантни рок за изведене радове месеци од примопредаје радова (не краћи од 24 месеца).
3. За делимично **( % )** извршење јавне набавке ангажујемо ( ) подизвођача (уписати број подизвођача)
4. Уз понуду прилажемо прилоге и изјаве тражене Конкурсном документацијом.
5. Важност понуде: ( ) дана од дана отварања понуда **( не краћи од 30 дана )**

Датум: Потпис овлашћеног лица

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### ПРИЛОГ: 6

**ОПИС И ПРЕДМЕР РАДОВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  **PREDRAČUN RADOVI NA SANACIJI OBJEKTA U ZABOJNICI** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **RADOVI NA RUŠENJU I ZEMLJANI RADOVI**

     |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA RADOVE NA RUŠENJU I ZEMLJANE RADOVE |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Pre početka iskopa Izvođač je dužan da izvrši obeležavanje na terenu, a zatim da zajedno sa predstavnikom Investitora snimi visinske postojeće kote celokupnog terena u svim pravcima. Ove kote treba uneti u građevinsku knjigu, na osnovu kojih će se izvršiti obračun . Izvođač je dužan održavati ove oznake i eventualno potrebna ponovna obeležavanja će sam izvršiti. Obeležavanje , čuvanje oznaka i snimanje terena pre početka radova ne obračunavaju posebno, već su obuhvaćeni cenama . Kada bude izvršeno snimanje terena, nadzorni organ će odobriti rušenja i raskopavanje. |  |  |  |  |
|  | Prekopavanja ne sme biti i ako Izvođač iskopa dublje nego što je predviđeno ili rđavo izravna, dužan je da prekopani ili slabo sravnjeni deo popuni , što se neće posebno platiti, već će Izvođač izvršiti o svom trošku i sa svojim materijalom. |  |  |  |  |
|  | Svaku štetu koju bi Izvođač izazvao svojim nestručnim ili nesolidnim radom, ili iz ma kakvog uzroka proizvedenog svojom krivicom, dužan je sam snositi i o svom trošku dovesti u red.  |  |  |  |  |
|  | Svi iskopi moraju biti očišćeni od svakog stranog i rasutog materijala, iznivelisani i zaravnjeni. |  |  |  |  |
|  | Višak materijala iz iskopa i od rušenja odvesti na stalnu deponiju.  |  |  |  |  |
|  | Obračun iskopa izvršiti na osnovu profila snimljenih pre i posle iskopa. |  |  |  |  |
|  | Zemljani radovi i radovi na rušenju će biti izvedeni u svemu prema predmeru , cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu- Visokogradnja GN 200", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun količina stvarno izvršenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi radova u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 200", pri čemu će svi iskopi i odvoz biti obračunati po m3 samoniklog tla, a svi nasipi po m3 zbijenog materijala. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |
| *poz.* | OPIS | J M | KOLIČINA | JED CENA | UKUPNO |
|  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Ručno rušenje "karatavana" sa plafona prizemnog objekta, ručno iznošenje šuta i odvoz na deponiju . |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 16.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Struganje stare boje sa zidova do "zdrave" podloge i odvoz šuta na deponiju |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 145.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| I.3 | Obijanje oštećenog maltera sa sokle objekta i odvoz šuta na deponiji  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 34.20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| I.4 | Demontaža drvene unutrašnje i fasadne stolarije i odlaganje istih na mesto gde odredi Investitor ,a u krugu gradilišta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |
|  |  Unutrašnja vrata | kom | 2.00 |  |  |
|  |  Dvokrilni prozor  | kom | 1.00 |  |  |
|  |  Jednokrilni prozor | kom | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **ZIDARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Sve zidarske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primenu savremene mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova. |  |  |  |  |
|  | Svi upotrebljeni materijali, elementi i vezivna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, da poseduju ateste. |  |  |  |  |
|  | Izvedeni radovi moraju biti ravni, da imaju zadate geometrijske oblike, odnosno da u svemu odgovaraju uslovima tehničke dokumentacije. |  |  |  |  |
|  | Površine koje se obrađuju moraju biti očišćene od bilo kakvih stranih primesa. |  |  |  |  |
|  | Obrađene površine moraju biti ravne, čiste i pravilnih uglova i ivica. |  |  |  |  |
|  | Materijale za obradu isključivo nanositi na propisano pripremljenu podlogu. |  |  |  |  |
|  | Kod temperatura viših ili nižih od propisanih, ukoliko se radovi izvode, preduzeti mere zaštite upotrebljenog osnovnog i veznog materijala. |  |  |  |  |
|  | Mere zaštite ne utiču na već ugovorenu cenu radova. |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po jedinici mere naznačene kod svake pozicije rada.  |  |  |  |  |
|  | Jedinačna cena obuhvata izradu kompletne pozicije rada, (nabavku materijala, spoljnii unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, potrebnu oplatu i ostale operacije koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova). |  |  |  |  |
|  | Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije rada i isti ne isključuje primenu važećih propisa i normativa u građevinarstvu iz ove oblasti. |  |  |  |  |
|  | Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: |  |  |  |  |
|  | Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja, GN 301", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
|  | Zidarski radovi će biti izvedeni prema odredbama koje propisuje "Pravilnik o tehničkim normativima " . |  |  |  |  |
|  | Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju u objekte (dimenzije, higroskopnost, čvrstoća na pritisak, vlažno bubrenje, izbijanje šalitre i ostalo). |  |  |  |  |
|  | Cena malterisanja opekarskih prozivoda sadrži i malterisanje betonskih površina u sastavu zida ili tavanice. |  |  |  |  |
|  | Hidratisani kreč ugasiti najmanje 24 časa pre upotrebe. |  |  |  |  |
|  | U kreču neće biti grudvica i neugašenih komada. |  |  |  |  |
|  | Pesak će biti rečni, čist, prosejan, bez mulja i organskih primesa. |  |  |  |  |
|  | Malter će se spravljati samo za jednodnevnu potrošnju, stvrdnuti malter se neće koristiti. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi radova u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 301". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *poz.* | OPIS | J M | KOLIČINA | JED CENA |  UKUPNO |
|  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Nabavka materijala i malterisanje sokle cementnim malterom 1:3 |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 29.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Nаbavka materijala i izrada cementne košuljice d=5cm preko stiropora d=2cm nasipne gustine min 25kg/m3 što uračunati u cenu. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 28.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **III.** | **FASADERSKI RADOVI** |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA FASADERSKE RADOVE |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: |  |  |  |  |
|  | Fasaderski radovi će biti izvedeni u svemu po predmeru radova i važećim standardima i pravilnicima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Noramativi i standardi rada u gradjevinarstvu- Visokogradnja,GN-421", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
|  | Svi fasaderski radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema tehničkom opisu, predračunu radova i dogovoru sa projektantom, a u skladu sa opštim opisom za zidarske radove i Tehničkim uslovima za izvođenje fasaderskih radova . |  |  |  |  |
|  | Materijali za obradu fasada moraju odgovarati odredbama odnosnih standarda i Tehničkih uslova.  |  |  |  |  |
|  | Materijali za koji ne postoje standardi moraju imati ateste o kvalitetu za namenu za koju se koriste. |  |  |  |  |
|  | Materijali se mogu ugrađivati i primenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko-hemijskim i mehaničkim osobinama i namenjeni.  |  |  |  |  |
|  | Završni fasadni premaz mora biti atestiran za spoljnju upotrebu, nanošenje premaza izvršiti prema uputstvu kojepropisuje odabrani proizvodjač premaza. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiti prema odredbama koje propisuju "Noramativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja,GN-421", pri čemu će se urezivanje nutni i fuga takodje obračunavati po m2 odgovarajuće površine fasade obzirom da je opisom specificirano njihovo učešće u površinskoj obradi fasade. |  |  |  |  |
| *poz.* | OPIS | J M | KOLIČINA | JED CENA |  UKUPNO |
|  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Nabavka materijala i izrada "Demit" termoizolacione fasade od stiropora d=8 cm lepljenog lepkom i tiplovanog po uputstvu proizvođača, obložen PVC mrežicom u dva sloja lepka, završno obrađene "Bavalitom" ili sl. u tonu po izboru sa neophodnom skelom |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 122.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| III.2 | Nabavka materijala i obrada sokle "Siladekorom" ili sl. Preko PVC mrežice i dva sloja lepka u tonu po izbru |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 28.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **UKUPNO FASADERSKI RADOVI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **KERAMIČARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE RADOVE |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: |  |  |  |  |
|  | Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema predračunu i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 501", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
|  | Svi keramičarski radovi se moraju izvesti precizno, stručno i kvalitetno a u svemu prema tehničkom opisu, predračunu radova i dogovoru sa projektantom i Tehničkim uslovima za izvođenje keramičarskih radova  |  |  |  |  |
|  | Radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primenu savremenog alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova. |  |  |  |  |
|  | Svi upotrebljeni materijali, spojna i vezivna sredstva, zaštitna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste. |  |  |  |  |
|  | Izvedeni radovi moraju biti ravni, da imaju zadate geometrijske oblike, odnosno da u svemu odgovaraju uslovima tehničke dokumentacije. |  |  |  |  |
|  | Klasa, namena i kvalitet pločica određeni su tehničkom dokumentacijom. |  |  |  |  |
|  | Boju i način polaganja određuje Investitor. |  |  |  |  |
|  | Sva instalacija koja nije vidna ima se položiti i ispitati pre polaganja pločica. |  |  |  |  |
|  | Za postavljanje pločica na lepku, podloga mora biti čista, čvrsta, ravna, sa pravilnim i oštrim ivicama. |  |  |  |  |
|  | Tokom rada, gde se to zahteva, ugraditi dilatacione trake. |  |  |  |  |
|  | Kod temperatura viših ili nižih od propisanih, ukoliko se radovi izvode, preduzeti mere zaštite upotrebljenog osnovnog i veznog materijala. |  |  |  |  |
|  | Mere zaštite ne utiču na već ugovorenu cenu radova. |  |  |  |  |
|  | Za sve vreme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. |  |  |  |  |
|  | A ako ipak dođe do oštećenja, izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje. |  |  |  |  |
|  | Prilikom izvođenja svojih radova izvođač je dužan da ostale vrste radova sačuva od oštećenja. |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po jedinici mere naznačene kod svake pozicije rada. |  |  |  |  |
|  | Jedinačna cena obuhvata izradu kompletne pozicije rada, (nabavku osnovnog, veznog i materijala za zaštitu, spoljni i unutrašnji transport, izradu, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, ugradnju dilatacionih traka, čišćenje i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje ovih radova. |  |  |  |  |
|  | Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije rada i isti ne isključuje primenu važećih propisa i normativa u građevinarstvu iz ove oblasti. |  |  |  |  |
|  | Jedinačne cene sadrže sve prethodne radove za izvodjenje keramičarskih radova (sortiranje materijala, čišćenje i pripremu podloge i sl.) predvidjene projektom i propisane normativima. |  |  |  |  |
|  | Materijali za izvodjenje keramičarskih radova moraju biti atestirani za primenu u unutrašnjim ili spoljnjim uslovima eksploatacije, boju pločcica odrediće projektant. |  |  |  |  |
|  | Cena sadrži brižljivo rezanje, brušenje i polaganje pločica tako da ukrojene spojnice budu prave i minimalne širine, otvore u pločicama za prolaz instalacija bušiti i obraditi brušenjem. |  |  |  |  |
|  | U prostorijama sa slivnikom podove izvesti u padu ka slivniku. |  |  |  |  |
|  | Cene sadrže fugovanje pločica masom za fugovanje ili belim cementom. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se po uslovima koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 501". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | OPIS | J M | KOLIČINA | JED CENA |  UKUPNO |
|  |  |  |  |  |  |
| IV.1 | Nabavka materijala i oblaganje stepenica dimenzija 18/28 cm keramičkim pločicama za spoljnu upotrebu, protivkliznih, domaće proizvodnje I klase na terasama dimenzija u dezena po izboru Investitora, postavljene na sloju lepka preko betonske podloge, komplet sa fugovanjem istih masom za fugovanje i postavljanjem metalnih ugaonih lajsni na ivici stepenika |  |  |  |  |
|  | Obračun po m. | m | 2.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV.** | **UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **V.** | **MOLERSKO FARBARSKI RADOVI** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE RADOVE |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: |  |  |  |  |
|  | Molersko-farabarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja, GN 531", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
|  | Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno a u svemu prema Tehničkim uslovima za izvođenje molerskih radova i Tehničkim uslovima za izvođenje farbarskih radova .  |  |  |  |  |
|  | Materijali koji se upotrebljavaju za izvođenje molerso-farbarskih radova moraju odgovarati zahtevima Jugoslovenskih standarda, kojima se utvrđuje njihov kvalitet. |  |  |  |  |
|  | Za ove materijale izvođač je dužan da podnese naručiocu uverenje o kvalitetu. |  |  |  |  |
|  | Materijali se mogu upotrebljavati i primenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko-hemijskim mehaničkim osobinama i namenjeni. |  |  |  |  |
|  | Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promene na radovima zbog lošeg kvaliteta, izvođač o svom trošku otklanjane dostatke, ukoliko se pokaže da su posledica nepravilne ugradnje materijala, a ako je dokazano da je upotrebljeni materijal nekvalitetan, tada odgovornost snosi proizvođač materijala.  |  |  |  |  |
|  | Radovi se moraju izvesti stručno i tehnički ispravno, sa svim predviđenim predradnjama i završnim radovima.  |  |  |  |  |
|  | Radovi se moraju obaviti standardno, ukoliko u tehničkom opisu nije drugo utvrđeno ili naknadno dogovoreno i ugovoreno.  |  |  |  |  |
|  | Gotovi, fabrički proizvedeni materijali, moraju se upotrebiti prema uputstvu proizvođača. |  |  |  |  |
|  | Premazi moraju čvrsto da prijanjaju, da odaju ujednačenu površinu, bez tragova četke ili valjka. |  |  |  |  |
|  | Boja mora biti ujednačenog inteziteta (bez mrlja). |  |  |  |  |
|  | Pokrivni premazi moraju potpuno da pokrivaju podlogu. |  |  |  |  |
|  | Sve ostalo u vezi izvođenja mora se obaviti u skladu sa standardima i tehničkim uslovima. |  |  |  |  |
|  | Završni molersko farbarski premazi će biti izvedeni u tonu po izboru projektanta |  |  |  |  |
|  | Podloga za izvodjenje molersko-farbarskih radova mora biti ravna i čvrsta. |  |  |  |  |
|  |  Pre izrade završnih premaza podloga će biti pripremljena nanošenjem odgovarajućih prethodnih premaza koje propisuju gradjevinske norme ili proizvodjač molersko-farbarskih materijala. |  |  |  |  |
|  | Izvodjač će, prema zahtevima iz opisa pojedinačnih pozicija radova, izvršiti izravnanje podloge gletovanjem, pri čemu će koristiti materijale za gletovanje koji odgovaraju pojedinim vrstama podloge (malterisane ili betonske površine i slično). |  |  |  |  |
|  | Eventualne gvozdene delove koji se nadju u podlozi prethodno zaštititi malterisnjem ili miniziranjem i lakiranjem. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Nornmativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 531". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *poz.* | OPIS | J M | KOLIČINA | JED CENA |  UKUPNO |
|  |  |  |  |  |  |
| V.1 | Obrada unutrašnjih starih zidova mrežicom za fasade i lepkom kao podlogom, gletovanje i završno bojenje unutrašnjih zidova disperzivnom bojom u tonu po izboru Investitora  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 145.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| V.2 | Gletovanje i bojenje gipskartonskih plafona disperzivnom bojom, do postizanja ravnomernog tona po izboru Investitora. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 28.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO XIII. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VI.** | **STOLARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: |  |  |  |  |
|  | Stolarski radovi će biti uradjeni u svemu po projektu, shemama stolarije i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćne alate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-Visokogradnja GN 550", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
|  | Cena svake stavke radova sadrži uzimanje mera na objektu, izradu, transport, montažu, i finalnu obradu svih stolarskih proizvoda. |  |  |  |  |
|  | Izvodjač je obavezan da prekontroliše mere zidarskih otvora na licu mesta i broj komada svake pozicije. |  |  |  |  |
|  | Cena sadrži ugradnju gumenih odbojnika uz svaka unutrašnja vrata. |  |  |  |  |
|  | Cena sadrži bojenje unutrašnje stolarije poliuretanskim bojama na licu mesta, po postupku i uz sve predradnje prema opisima iz "Normativa i standarda rada u gradjevinarstvu GN-531-301". |  |  |  |  |
|  | Radove izvesti u svemu prema Tehničkim uslovima za izvođenje stolarskih radova (TU-XVIII). |  |  |  |  |
|  | Sva stolarija mora biti izvedena stručno i kvalitetno a prema Tehničkom opisu, specifikacijama, šemama i detaljima overenim od strane projektanta. |  |  |  |  |
|  | Izvedena stolarija mora biti kvalitetna i u potpunosti mora odgovarati svojoj nameni, kako u pogledu funkcionalnosti tako i u estetskom pogledu. |  |  |  |  |
|  | Sva stolarija mora biti izrađena od prvoklasnog PVC materijala i da kvalitetom zadovolji sledeće uslove: |  |  |  |  |
|  | - nepropustljivost na udar vazduha i vode, |  |  |  |  |
|  | - termičku zaštitu prema važećim propisoma i |  |  |  |  |
|  | - zaštitu od zvuka prema važećim propisima,  |  |  |  |  |
|  | a u svemu prema Tehničkim uslovima za građevinsku fiziku. |  |  |  |  |
|  | Izvođač je dužan da na gradilište donese prototip sa atestom koji će odobriti Investitor i Nadzorni organ. |  |  |  |  |
|  | Stolarija koja nije atestirana ne sme se ugrađivati. |  |  |  |  |
|  | Pre početka izvođenja stolarskih radova izvođač će sve mere zapisnički utvrditi sa nadzorom. |  |  |  |  |
|  | Okov stolarskih elemenata mora biti kvalitetan i estetski dobro oblikovan, a po izboru Nadzora i opisima iz šema stolarije i tehničkom opisu. |  |  |  |  |
|  | Površinska obrada - bojenje stolarije mora biti u svemu prema zahtevima iz projekta, a u zavisnosti od namene prostorije gde se ugrađuje. |  |  |  |  |
|  | Sva vrata i prozore snabdeti potrebnim okovom, bravom i ključevima za vrata, kao i zatvaranje spojeva sa ostalim materijalima-dihtovanje. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | NAČIN OBRAČUNA: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po komadu kompletno gotovog, ugrađenog stolarskog elementa (prozor, vrata i i sl.) finalno obrađenog, sa ispunom, zastakljenog i snabdevenog svim potrebnim okovom, spojnim i izolacionim materijalom. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | OPIS | J M | KOLIČINA | JED CENA |  UKUPNO |
|  |  |  |  |  |  |
| VI.1 | Nabavka materijala , izrada i ugradnja jednokrilnog prozora od aluminijumskih profila sa termoprekidom , zastakljenog temo staklom 4+12+4, u braon boji, snabdevenog okovom za otvaranje oko obe osovine i ručicom,  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  dim 98x130 | kom | 1.00 |  |  |
|  |  dim 92x127 | kom | 1.00 |  |  |
|  |  dim 93x121 | kom | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VI.2 | Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih vrata, štok u kombinaciji masiva i MDF ploča, široki pervazi od MDF ploča, krilo vrata u okviru od masiva, sa ispunom od papirnog saća, obostrano obloženo MDF pločama, snabdevena sa tri šarke po krilu, bravom sa tri ključa, gumenim dihtungom po obimu krila, kvakama i rozetama od aluminijumske legure, završno obrađena poliuretanskom bojom |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  dim 91x201 | kom | 1.00 |  |  |
|  |  dim 90x207 | kom | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VI** | **UKUPNO STOLARSKI RADOVI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **VII.** | **OSTALI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvodjač radova će cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove: |  |  |  |  |
|  | Cene svake stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i tehnički normativi, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. |  |  |  |  |
|  | Svaka vrsta radova izvešće se u skladu sa vazećim normama i tehničkim propisima za tu vrstu radova. |  |  |  |  |
|  | Izvodjač će uskladjivati dinamiku svojih radova i saradjivati sa ostalim izvodjačima u sinhronizovanju dinamike radova na objektu. |  |  |  |  |
|  | Izvodjač će na osnovu polaznih detalja projektanta, opisa radova iz predmera i predračuna i na osnovu mera uzetih na licu mesta uraditi izvodjačke detalje i dostaviti ih projektantu na saglasnost. |  |  |  |  |
|  | Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno a u svemu prema važećim propisima, Jugoslovenskim standardima, odobrenim crtežima, tehničkom opisu, građevinskim normama i OPŠTIM USLOVIMA. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se na osnovu vazećih normi po jedinicama mera datim uz opise radova. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *poz.* | OPIS | J M | KOLIČINA | JED CENA |  UKUPNO |
|  |  |  |  |  |  |
| VII.1 | Nabavka materijala i zamena oštećenih ploča "Amstrong" mineralnog spuštenog plafona, ravnog bez falaca,dimenzija 60x60 cm |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VII.2 | Izrada plafona u prostorijama , sa pod konstrukcijom od pocinkovanih standardnih profila i standardnih gipskartonskih ploča, debljine 12.5mm i parnom branom  |  |  |  |  |
|  | Spojeve gipsanih ploča bandažirati i izravnati masom za gletovanje prema uputstvu proizvodjača. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2, bez odbijanja otvora, prema preporuci proizvođača. | m2 | 40.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VII.3 | Brušenje podloge radi skidanja zaostalog lepka i odstranjivanja nezdravih delova cementne košuljice, saniranje pukotina i dilatacija u cementnoj košuljici reparatur masom Uzin NC182 ili sličnih karakteristika,nanošenje predpremaza za upojne podloge Uzin PE 360 ili slične,izlivanje samorazlivajuće cementne mase za izravnjavanje i zaglađivanje podloge. Nakon sušenja podloge do maksimalne vlažnosti od 2% izvršiti fino brušenje i usisavanje podloge. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 40.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VII.4 | Nabavka materijala i postavljanje PVC poda u ulaznom holupreko pripremljene i suve podloge lepljenjem ,Tarkett IQ granit, ili sličnih karakteristika, klase upotrebe 34-43, debljine oko 2mm i više, težine oko 3000 gr/m2, abrazivne grupe T≤ 2,00 mm/m3, vatrootpornosti klase Bfi-S1, sa PUR zaštitom u celoj strukturi, dimenzione stabilnosti ≤ o,40%, provodnost statičkog elektriciteta ≤ 2KV, protivkliznosti R9, redukcije zvuka +4 db . Ili boljih karakteristika.PVC pod nesme podržavati razvoj bakterija i buđi, treba da je lak za održavanje u tonu i dezenu po izboru Investitora. Minimalna širina rolni je 2,00 m.Pružene PVC rolne ostaviti da odleže u prostorijama 24 h. PVC pod lepiti ekološkim disperzivnim lepkom UZIN KE 478 ili sličnih karakteristika.Spojeve variti pvc elektrodama u boji poda. Višak elektroda saseći i dovesti u idealnu ravan sa podom. Na spoju poda i zida postaviti pvc lajsnu 20\*40 zalepljenu neoprenskim kontaktnim lepkom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 40.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO OSTALI RADOVI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIII** | **INSTALACIJE JAKE STRUJE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacije se izvode ispod maltera a na plafonu se vezuju za plafon ispod koga se radi spušteni plafon od gips karton ploča. Priključnice i prekidače posravljati na 1,40 m od poda |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.1 | Isporuka i ugradnja RT sledećeg sadržaja |  |  |  |  |
|  | Automatski osigurač tip C 16A,6kA | kom | 10.00 |  |  |
|  | Automatski osigurač tip C 10A,6kA | kom | 3.00 |  |  |
|  | ZDUS 40/0, 0.3A četvoropolni | kom | 1.00 |  |  |
|  |  | kompl | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.2 | Isporuka i ugradnja kabla PPY 2\*1.5 mm2PPY 3\*1.5mm2, PPY 4\*1.5 mm2 za osvetljenje | m | 52.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.3 | Isporuka i ugradnja kable PPY 2\*1.5 mm2 za napajanje panik svetiljki |  |  |  |  |
|  | m | m | 14.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.4 | Isporuka i ugradnja kabla PPY 3\*2.5 mm2 za napajanje monofaznih priključnica sa razvodnim kutijama | m | 40.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.5 | Isporuka i ugradnja kabla PPY 3\*2.5 mm2 za napajanje trofaznih priključnica sa razvodnim kutijama | m | 13.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.6 | Isporuka i ugradnja instalacionog prekidača 16A, 250V | kom | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.7 | Isporuka i ugradnja instalacionog prekidača 16A, 250V serijski | kom | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.8 | Isporuka i ugradnja monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V IP 52 zaštita sa poklopcem | kom | 9.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.9 | Isporuka i ugradnja trofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V IP 52 zaštita sa poklopcem | kom | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.10 | Isporuka i ugradnja panik svetiljke sa znakom izlaz snage 1\*8W sa 2h autonomije | kom | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.11 | Isporuka i ugradnja plafonjera LED 12 W u ulaznom hodniku | kom | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.12 | Isporuka i ugradnja panel svetiljke dim 60\*60cm LED 24 W | kom | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.13 | Isporuka i ugradnja reflektora za spoljnu montažu LED 20 W | kom | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| VIII.14 | Isporuka i ugradnja plafonjere dihtovane u toaletu LED 12 W | kom | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO INSTALACIJE JAKE STRUJE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |
| **IX** | **UZEMLJIVAČ I GROMOBRANSKA INSTALACIJA** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| IX.1 | Isporuka i ugradnja trake FeZn 3\*20 mm2 postavljene po krovu i zidovima objekta P25 SRPS | kg | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| IX.2 | Isporuka i ugradnja ispitnog mernog mesta na visini 1.5 m po D.SRPS.N.B4.932 i SRPS.N.B4.912 | kom | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| IX.3 | Isporuka i ugradnja krovnih i zidnih nosača | kom | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| IX.4 | Isporuka i ugranja pocinkovane cevi fi 52 mm dužine 3 m ukopane u zemlju kao gromobranski uzemljivač . Cena je sa iskopom | kom | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| IX.5 | Ostali vezni materijal, ukrsni komadi SRPS.N.B4.936/III | pauš | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |
| **X** | **ISPITIVANJE INSTALACIJA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| X.1 | Ispitivanje izolovanosti kablova, neprekidnosti zaštitnog provodnika, fun zaštite sa izdavanjem atesta ovlašćene firme | kom | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| X.2 | Ispitivanje gromobranske instalacije, merenje otpora uzemljivača i neprekidnost instalacija sa izdavanjem atesta | kom | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ISPITIVANJE INSTALACIJA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACIJA ZABOJNICA** |
|  |  |  |  |  |  |
| I | **RADOVI NA RUŠENJU,DEMONTAŽI**  |  |  |  |
| II | **ZIDARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| III | **FASADERSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| IV | **KERAMIČARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| V | **MOLERSKO FARBARSKI RADOVI** |  |  |
| VI | **STOLARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| VII | **OSTALI RADOVI** |  |  |  |  |
| VIII | **INSTALACIJE JAKE STRUJE** |  |  |  |  |
| IX | **GROMOBRANSKA INSTALACIJA** |  |  |  |
|  X | **ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | PDV NIJE URAČUNAT U CENU |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |

**УКУПНА ВРЕДНОСТ :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:** | **дин.** |
| **Укупна вредност ПДВ-а по стопи од %:** | **дин.** |
| **Укупна вредност изражена у динарима са ПДВ-ом:** | **дин.** |
| Словима: |

С обзиром да у наведеним површинама/количинама/ радова може доћи до одступања, понуђач је у обавези да изврши проверу наведених површина пре почетка радова.

#### Понуђач може да уз претходну најаву изврши обилазак локације на којој ће се вршити РАДОВИ. Приликом обиласка локације понуђачу ће на прилогу број 19 – Изјава о обиласку локације, представник Наручиоца, својим печатом и потписом потврдити да је извршио обилазак локације. Понуђач овако оверену и попуњену изјаву о обиласку локације доставља уз понуду.

**Напомена:**

**Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 календарских дана од дана увођења у посао.**

**-** Рок за извођење радова календарских дана од дана увођења у посао.

- Гаранција за изведене радове месеци од примопредаје радова.

Место, датум одговорно лице понуђача

м.п.

**ПРИЛОГ 7.**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

#### У складу са чланом 2. став 1. тачке 6. подтачка 5) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке број 3/18 за набавку радова за потребе Предшколске установе “Цветић“ у Книћу, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. **Такође изјављујем, да сносим накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.**

Такође изјављујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица

Место и датум МП

#### ПРИЛОГ 8.

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (заокружити)

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Одговорно лице (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

.

Датум:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА


#### ПРИЛОГ 9.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА**

Изјављујемо да у понуди за јавну набавку број 3/18 не учествујемо са подизвођачима.

Датум: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

#### М.П.

**ПРИЛОГ 10.**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА**

За делимичну реализацију јавне набавке бр. , ангажоваћемо следеће подизвођаче:

#### Ред. бр.

**НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА ПРОИЗВОДИ ЗА КОЈЕ СЕ**

**АНГАЖУЈЕ**

1.

2.

3

4

5.

Датум: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

#### М.П.

**ПРИЛОГ 11.**

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

Назив подизвођача

Наслов и седиште подизвођача Одговорна особа

Особа за контакт Телефон

Телефакс E-mail

Текући рачун подизвођача Матични број подизвођача Порески број подизвођача – ПИБ

ПДВ број подизвођача

Напомена: образац копирати у потребном броју копија

Датум: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

#### М.П.

**41**

#### ПРИЛОГ 12.

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив члана групе понуђача |  |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

Напомена: Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

Датум: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 **42**

 **ПРИЛОГ 13. МОДЕЛ УГОВОРА**

Модел уговора овлашћено лице понуђача или групе понуђача мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора.

 **УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА ЗА**

 **Санацију објекта у Забојници, ЈНМВ бр: 3/2018**

**Закључен између:**

**НАРУЧИОЦА:** Предшколске установе „Цветић“,

са седиштем у Книћу 34240,

ПИБ 101611422, Матични број 07410816,

Број рачуна: 840-414661-73 код Управе за трезор,

Тел-факс: 034/510-978,

кога заступа Славица Савковић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и

**ИЗВОЂАЧА:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код (назив банке)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кога заступа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(у даљем тексту: Извођач).

**Члан 1.**

**Уговорне стране констатују:**

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама, a на основу позиваод 12.09.2018. године спровео поступак за јавну набавку мале вредности радова, број **3/2018;**

- да понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, изабрана као најповољнија у потпуности одговара захтевима из Конкурсне документације, и налази се у прилогу уговора и саставни је део уговора;

- да је Наручилац, на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године изабрао Извођача за јавну набавку број **3/2018.**

**Члан 2.**

**Предмет Уговора:**

Предмет Уговора је извођење завршних грађевинских радова и радова на грађевинским инсталацијама на **санацији објекта у Забојници, ЈНМВ број 3/2018.** за потребе Предшколске установе „Цветић“ из Кнића, у свему како је описано у понуди понуђача бр:\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_ године, ( заведено под деловодним бројем\_\_\_\_\_\_ у ПУ „Цветић“ Кнић) и пројектном задатку Наручиоца, који је саставни део овог Уговора.

**Члан 3.**

**Вредност радова – цена:**

 Цена за извршене радове из пројектне документацује, описане у члану 2. овог Уговора је\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, са исказаним ПДВ-ом.

 **43**

 Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 2. овог Уговора, исплати Извођачу радова средства у укупном износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са ПДВ-ом, која су обезбеђена и дефинисана Финансијским планом Установе за 2018.годину и Планом набавки за 2018.годину.

 Уговорна цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, укупна цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

**Члан 4.**

**Услови и начин плаћања:**

Уговорне стране су се споразумеле да начин плаћања буде вирмански, на текући рачун Извођача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

 Наручилац обезбеђује плаћање по испостављању привремених ситуација сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_ године и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности, при чему ће се плаћање вршити у року до 45 дана по испостављању окончане ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

 Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

 Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета општине Кнић.

**Члан 5.**

**Рок за завршетак радова:**

 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:

* да је Наручилац предао Извођачу пројектно - техничку документацију, сходно Закону о планирању и изградњи;
* да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

 Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

 **44**

**Члан 6.**

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

* у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
* у случају елементарних непогода и дејства више силе;

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писани споразум.

**У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.**

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

**Члан 7.**

**Обавезе Извођача:**

Одмах по потписивању овог уговора Извођач ће званично именовати одговорно лице – решењем, које ће руководити извођењем радова и градилиштем, решење ће доставити Наручиоцу.

Одмах по потписивању овог Уговора Наручилац ће одредити надзорног органа решењем, који ће имати неограничен приступ градилишту и градилишној документацији, имаће право да прегледа и контролише квалитет извршених радова, да даје препоруке и сугестије у извршењу истих. Извођач се обавезује да сарађује са надзорним органом Наручиоца.

Извођач ће поступати искључиво по налозима Наручиоца. Све инструкције од надзорног органа, које прозрокују допунске трошкове мора потврдити Наручилац у писаној форми.

Све услуге, опрема као и изведени радови, биће извршени у складу са овим Уговором, техничком документацијом и инструкцијама Наручиоца, у складу са законом одређеним стандардима, прописима и нормама које се односе на квалитет за ову врсту радова.

**Члан 8.**

Извођач је дужан да Наручиоцу преда регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 3 дана дужим од гарантног рока. Уз меницу Извођач је дужан да достави и следећа документа:

- Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);

- Фотокопију картона депонованих потписа;

- Фотокопију овереног захтева за регистрацију менице од стране пословне банке. **45**

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца.

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

 **Члан 9.**

Како би се испуниле све обавезе овог Уговора, Извођач је дужан да ангажује особље које је адекватно квалификовано, стручно и има искуства у врсти радова који су предмет овог уговора у складу са важећим законским прописима.

Да се строго придржава мера заштите на раду.

Извођач је дужан да води сву градилишну документацију (у складу са законским прописима који се примењују на овакве врсте радова) као што су:

* + грађевинска књига,
	+ дневник изведених радова за сваки радни дан,
	+ гарантни рок за уграђени материјал и опрему,
	+ атести - доказ о квалитету уграђеног материјала,
	+ и др.

**Члан 10.**

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу као и да:

* да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
* да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
* да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
* да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно – правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
* да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
* да омогући вршење стручног надзора на објекту;
* да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

 **46**

* да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
* да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
* да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана.

**Члан 11.**

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача :

**1.**/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. ., ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , матични број \_\_\_\_\_\_\_ ;

**2.**/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. ., ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , матични број \_\_\_\_\_\_\_ ;

односно у групи понуђача коју чине:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у , ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. ., ПИБ \_ матични број

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у , ул. бр. ., ПИБ \_ матични број \_\_\_\_\_

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

**Члан 12.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. од

 год. за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 5 % количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

 **47**

**Члан 13.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за повећањем обима радова, обим радова се може повећати највише до 5% од уговорене вредности радова.

До повећања обима радова из става 1. овог члана може доћи искључиво уз писану сагласност Наручиоца, а на предлог извођача уз сагласност надзорног органа.

**Члан 14.**

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

 **Члан 15.**

**Обавезе Наручиоца:**

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Уговора, и да од Извођача по завршетку радова прими наведене радове.

 Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му пројектно-техничку документацију и одобрење за извођење радова као и да му обезбеди несметани прилаз градилишту.

 **Члан 16.**

**Гарантни рок:**

Гарантни рок за изведене радове је \_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месеци (минимални рок је 24 месеца) и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву ургађену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.

 **Члан 17.**

**Примопредаја изведених радова:**

Извођач по завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и надзорног органа, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

 Примопредају радова врше представник Наручиоца, надзорни орган и Извођач радова о чему сачињавају записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова.

 **48**

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведене радове.

 **Члан 18.**

**Раскид Уговора:**

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

 Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

 **Члан 19.**

 У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

 **Члан 20.**

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

 - Понуда Извођача бр:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ године

 - Предмер и предрачун радова

 -Конкурсна документација број 603/2018

**Члан 21.**

 На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и осталих закона који регулишу предметну област.

**Члан 22.**

 Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

 Уколико спорови између Наручиоца и Извођача радова не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу. **49**

**Члан 23.**

 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

**Члан 24.**

 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3 (три) за обе уговорне стране.

 Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

У Книћу, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године

 **ЗА ИЗВОЂАЧА ЗА НАРУЧИОЦА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **50**

### ПРИЛОГ 14. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама *( „Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15)* као и члана 2. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( „Службени гласник РС“ број 86/15), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА - САНАЦИЈА ОБЈЕКТА У ЗАБОЈНИЦИ - ЈНМВ број 3/18, објављеној на Порталу јавних набавки и сајту Установе, за потребе наручиоца ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦВЕТИЋ“ и то :

За припремање понуде по објављеној Конкурсној документацији у предметној јавној набавци,

Понуђач:

 , је имао следеће трошкове :

1.

 , -динара 2.

 , -динара 3.

 , -динара

*Напомена : сходно чл.88. ст.2 ЗЈН ( „Сужбени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова . Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова.*

Датум: Потпис овлашћеног лица

 Печат понуђача **51**

### ПРИЛОГ 15.

### ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама *( „Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 68/15)* као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( „Службени гласник РС“ број 86/15), у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - САНАЦИЈА ОБЈЕКТА У ЗАБОЈНИЦИ - ЈНМВ БРОЈ 3/18, објављеној на Порталу јавних набавки и сајту Установе, за потребе наручиоца ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦВЕТИЋ“, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

### И З Ј А В Љ У Ј Е М О

Да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима ( члан 3. став 1. тачка 5. ЗЈН).

Изјаву достављамо као саставни део понуде – Конкурсне документације, а ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 3/18 Јавна набавка радова на санацији објекта у Забојници за потребе Предшколске установе “Цветић“ у Книћу.

Датум: Потпис овлашћеног лица

Печат понуђача

 **52**

### ПРИЛОГ 16.

###

### ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/18

ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ

Према Конкурсној документацији у поступку јавне набавке мале вредности број 3/18 за **НАБАВКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА У ЗАБОЈНИЦИ** за потребе

Предшколксе установе „Цветић“ у Книћу

#### ИЗЈАВЉУЈЕМО

Да прихватамо услове из Конкурсне документације коју смо преузели од Наручиоца, односно са Портала јавних набавки.

Датум: Потпис овлашћеног лица

Печат понуђача

 **53**

#### ПРИЛОГ 17.

####  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

#### И З Ј А В У

Понуђач *[навести назив понуђача]* У ПОСТУПКУ ЈНМВ за НАБАВКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА У ЗАБОЈНИЦИ, број 3/18 испуњава

све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

* 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1. ЗЈН);
	2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН);
	3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)* (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН)*;*
	4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН)*;*
	5. Понуђач испуњава додатне услове, у складу са чланом 76. ЗЈН, и то:

- **располаже неопходним финансијским, техничким и пословним капацитетом;**

 - **располаже** **неопходним кадровским капацитетом за ову врсту посла.**

Место: Датум:

Понуђач:

М.П.

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно*.*

 **54**

**ПРИЛОГ 18.**

Назив и адреса понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**И З Ј А В А**

**О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу – Предшколска установа „Цветић“ у Книћу, 34240 Кнић, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку мале вредности бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, приликом закључења Уговора, доставити регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 3 дана дужим од гарантног рока.

 **ПОНУЂАЧ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис одговорног лица понуђача)

**М.П.**

Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћено лице групе понуђача.

 **55**

#### ПРИЛОГ 19.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Изјављујемо да смо дана 2018. године посетили локацију која је предмет јавне набавке број 3/18 и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

**НАПОМЕНА:**

За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум :

Име и презиме овлашћеног лица

М.П. понуђача Потпис овлашћеног лица понуђача

За Наручиоца потврђујемо да је

 , (име и презиме представника понуђача )

дана године обишао предметну локацију

Наручилац – Предшколска установа „Цветић“ Кнић

 **56**